《维修电工》职业标准

- 职业概况

  - 职业名称

维修电工

  - 职业定义

对各种设备的电气部分（含机电一体化产品）进行安装、调试、维修的人员。

  - 职业等级

初级维修电工（5级）：  具有《工人技术等级标准》中本工种初级工所要求的技术理论和操作技能；能够运用基本技能独立完成本工种的常规工作。

中级维修电工（4级）：  具有《工人技术等级标准》中本工种中级工所要求的技术理论和操作技能；能够熟练运用基本技能独立完成本工种的常规工作，具有分析和处理本工种生产技术上一般问题的能力；能够运用新技术、新工艺、新材料、新设备进行简单的技术革新和技术改造。

高级维修电工（3级）：  具有《工人技术等级标准》中本工种高级工所要求的技术理论和操作技能；具有综合分析和处理本工种较为复杂的生产技术问题的能力；能够运用新技术、新工艺新材料、新设备进行一般性的技术革新和技术改造。能指导初、中级维修电工的工作。

维修电工技师（2级）：  能够熟练运用专门技能和特殊技能完成复杂的、非常规性的工作；掌握维修电工工作中的关键技术技能，能够独立处理和解决技术或工艺难题，在技术技能方面有创新；能指导和培训本工种初、中、高级人员的工作，具有一定的技术管理能力。

维修电工高级技师（1级）：  能够熟练运用专门技能和特殊技能在本工种的各个领域中完成复杂的、非常规性的工作；熟练掌握维修电工工作中的关键技术技能，能够独立处理和解决高难度的技术问题或工艺问题；在技术攻关和工艺革新方面有创新，能组织开展技术改造、技术革新活动；能组织开展系统的专业技术培训，具有技术管理能力。

  - 职业环境条件

室内，常温

  - 职业能力特征

具有一定的学习能力和分析、推理、判断的能力；有一定的表达能力、计划能力和空间感；应能辨别各种颜色，有较高的手指灵活性和手臂灵活性、动作协调性，无恐高症。

  - 基本文化程度

初中毕业

  - 鉴定要求

    - 适用对象：

从事或准备从事维修电工工作的人员

    - 申报条件

参照《上海市技能鉴定申报条件》及其相关规定执行。

    - 鉴定场所设备

    - 场地要求：

      - 能容纳4～5人的办公用房（约为15～30m2）；有资料柜若干。

      - 办公用具：能与鉴定中心联网的电脑1～2台，激光打印机1台，复印机1台。

      - 能容纳8个考评员工作的考评员工作室（约为30～40m2）。

      - 有能容纳48人的教室2间。

      - 有总面积不小于300 m2的技能鉴定实训室

    - 实习设备配置

      - 初、中级工鉴定用设备：

        - 仪器仪表：

D26－W型功率表	4只

DD14型单相电度表	4只

ZC25-3型兆欧表	4只

QJ-23直流电桥	4只

QS18A型万能电桥	4只

晶体管特性图示仪	4只

双踪示波器（如XJ-4018、YD-4032等）	6只

万用表	24只

30V、2A双路输出稳压电源	8只

信号发生器	6只

电流互感器	2只

        - 用于基本操作技能鉴定

0.37kW交流异步电机	4只

220/24V/25W单相变压器	2只

380/30V/50W三相变压器	2只

JS07时间继电器	4只

照明电路安装实训板	2块

日光灯安装实训板	2块

电度表安装实训板	4块

        - 用于电子技术模块鉴定

装接电子电路、晶闸管电路用单元电路板	30块

        - 用于电气控制电路鉴定

包括电气控制电路安装、调试及控制电路故障排除

交流电机（带速度继电器）	4只

双速电机	4只

控制线路接线板	16块

（每块板上装有接触器3只，热继电器2只，熔断器5只，继电器2只，时间继电器1∽2只，断路器1只，按钮3只，指示灯4只，限位开关2只，整流用桥堆1只，接线端子若干，走线槽若干等）

T68镗床电路排故模拟板	3套

X62铣床电路排故模拟板	3套

M7130磨床电路排故模拟板	2套

Z3040摇臂钻床排故模拟板	2套

Y/Δ减压起动排故模拟板	2套

正反转控制排故模拟板	2套

        - 用于PLC鉴定

带编程软件与组态王模拟软件的电脑	12套

三菱FX2n－32MRPLC实训箱	12套

      - 高级工鉴定用设备

在初、中级仪器仪表、设备的基础上增加下列设备：

双踪示波器	22台

电子技术实训台	11套

电力电子技术实训台	11套

514C直流调速控制实训台	7套

MM440（MM420、MMV）变频调速实训台	5套

直流电动机－发电机组	8套

交流异步电动机	5套

      - 技师鉴定用设备

在初、中、高级仪器仪表、设备的基础上增加下列设备：

慢扫描示波器	10台

200W直流电动机	10套

直流斩波器实训装置	4套

SIEMENS S7－300PLC实训装置	10套

WINVIEW人机界面	10只

模拟量输入、输出模块实训装置	10套

小车、温控等PLC控制对象	8套

      - 高级技师鉴定用设备

在技师仪器仪表、设备的基础上增加下列设备：

SIEMENS 6RA70直流调速系统实训装置	8套

安川616G7交流变频调速实训装置	8套

三相调压器	10只

有源逆变实训装置	2套

可编程逻辑阵列实训装置	10套

FX2nPLC（控制6RA70、MM440用）	16台

工业控制网络实训装置	8套

传感器实训装置	8套

8单元流水线模拟控制实训装置	1套

二、工作要求

2.1 “职业功能”、“工作内容”一览表

| 职业功能 | 工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |
| 一 电工基础知识与基本技能 | ㈠电工基础知识 ㈡相关工种知识 ㈢动力照明电路的读图与安装调试 (四) 电机、电器的拆装与调试 (五) 电工仪表的使用 | ㈠电工基础 ㈡相关工种知识 ㈢供配电技术基础 |  |  |  |
| 二 电子技术 | ㈠读电子线路图 ㈡电子线路的安装调试 | ㈠读电子线路图 ㈡电子线路的安装调试与排故 ㈢电子仪器、仪表的使用 | ㈠电子线路图的分析 ㈡电子线路的安装调试 ㈢电子线路的故障排除 | ㈠分析与设计电子线路图 ㈡电子线路的安装调试 ㈢电子线路的故障排除 |  |
| 三 PLC应用技术 |  | ㈠分析与编制简单程序 ㈡程序的输入与调试 | ㈠分析与编制程序 ㈡程序的输入、调试与修改 | ㈠分析与设计程序 ㈡程序的调试 ㈢人机界面的使用 | ㈠分析与设计程序 ㈡程序的调试 ㈢ＰＬＣ的通信 |

| 职业功能 | 工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |
| 四 电力电子技术 |  |  | ㈠分析电路 ㈡调试电路 | ㈠分析电路 ㈡调试电路 ㈢排除故障 |  |
| 五 电气自动控制技术 | ㈠读电路图 ㈡控制电路的安装调试 ㈢分析与排除故障 | ㈠分析电路图 ㈡控制电路的安装调试 ㈢分析与排除故障 | ㈠系统分析 ㈡控制系统的安装调试 ㈢故障的分析与处理 | ㈠系统分析与简单设计 ㈡控制系统的安装调试与测量分析 ㈢故障的分析与处理 | ㈠系统分析与应用设计 ㈡控制系统的安装调试、测量分析与验收 ㈢故障的分析处理与技术改进 |
| 六 应用电子技术 |  |  |  |  | ㈠分析与设计电路 ㈡安装与调试电路 ㈢排除故障 |
| 七 工业控制网络 |  |  |  |  | ㈠分析与设计电路 ㈡网络布线 ㈢系统的调试 〔四〕排除故障 |
| 八 综合应用能力 |  |  |  | ㈠解决技术难题 ㈡进行技术管理 ㈢案例分析 | ㈠解决技术难题 ㈡进行技术管理 ㈢案例分析 |

2.2各等级工作要求

（本标准对各等级的要求依次递进，高级别包括低级别的要求）

2.2.1维修电工（职业名称）（５级）

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 电工基础知识与基本技能 | （一）动力照明电路的读图与安装调试 | 1.能识别动力照明电路中各种元件的图形符号 2.能正确选用元器件和导线 3.能使用电工工具按图进行安装和通电调试 4.能掌握锯、锉、钻、凿、划线等基本的钳工技能 | 1.电工基础知识 2.照明电路及其控制原理 3.直接或经电流互感器接入单相有功电能表组成量电装置的线路及其原理 4.钳工基本技能知识 5.电工材料知识 6.电工工具使用知识 | 10% |
|  | （二）电机、电器的拆装与调试 | 1.能拆装常用低压电器 2.能拆装三相交流异步电动机并对其参数进行测量 3.能分辨变压器或电动机绕组的头尾 | 1. 接触器、时间继电器、自动开关、热继电器等常用低压电器的结构与原理 2. 三相交流异步电动机的结构及拆装方法 3.交流电动机参数测量的方法 4.同名端的概念及判断方法 | 10% |
|  | （三）电工仪表的使用 | 1.能根据测量要求正确选用电工仪表 2.能对电工仪表进行调整和校正 3.能使用电工仪表对电压、电流、电阻、功率、电能进行测量 | 1.常用电工仪表的结构与原理 2.万用表、兆欧表、钳形表、功率表、电度表的选用及操作方法 | 5% |

| 职业功能 |  | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 电子技术 |  | （一）读电子线路图 | 1.能识别常用电子器件的图形符号 2.能读懂简单的电子电路图 | 1.半导体的基础知识 2.单相整流、滤波、稳压电路的原理分析、波形及有关计算 3.基本放大电路的组成和静态分析 | 10% |
|  |  | （二）电子线路的安装调试 | 1.能判断常用电子器件的管脚 2.能安装、焊接、调试简单的电子电路 3.单管放大电路静态工作点的测量 | 1.电子焊接工艺知识 2.万用表的结构、工作原理及其使用 | 10% |
| 三 电气自动控制技术 |  | （一）读电路图 | 1.能识别常用低压电器的图形符号 2.能分析三相异步电动机起动、制动、正反转控制环节电路图的工作原理 3. 能分析双速电机控制电路的工作原理 4. 能分析三相异步电动机典型控制环节的原理 5.能分析车床、铇床、磨床、摇臂钻床等机床电气控制电路 | 1. 常用电器元件的图形符号、项目代号及电气原理图、接线图和有关文字说明方面的识图知识 2. 三相异步电动机的结构与原理 3. 三相异步电动机的起动、制动、正反转控制电路 4. 双速电机的控制电路 5.三相异步电动机各种典型控制环节的结构与原理 6．M7130平面磨床电气控制电路的组成与原理 7. Z3040摇臂钻床电气控制电路的组成与原理 | 15% |
|  |  | （二）控制电路的安装调试 | 1.按图进行简单的三相异步电动机起动、制动、正反转控制电路的安装调试 2. 按图进行双速电机控制电路的安装调试 | 1. 常用低压电器的结构、特点及选用 2. 常用电工材料（导电材料、绝缘材料、磁性材料）的名称、规格和用途 3.三相异步电动机的电气控制 4.电器控制安装工艺 | 15% |
|  |  | （三）分析与排除故障 | - 能对简单电气控制电路的故障现象进行分析 2.能正确检查、排除电气控制电路的故障 | - M7130平面磨床电气控制电路的工作原理 2. Z3040摇臂钻床电气控制电路的工作原理 3. 电气控制电路故障的查找步骤 | 20% |
| 相关基础知识 | 安全用电知识、低压用户电气装置规程、钳工基本操作知识、机械基础知识、金属工艺知识 |  |  |  | 5% |

维修电工（职业名称）（  ４级）

| 职业功能 |  | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 电工基础知识 |  | (一)电工基础 (二)供配电技术基础 | - 能对电路进行分析计算 - 能正确选用电器元器件 - 能读懂简单的电力线路图 | 1.直流电路 2.交流电路 3.电路中的过渡过程 4.供配电应用知识 5.电器设备与电力线路 | 10% |
| 二 电子技术 |  | （一）读电子线路图 | 1.能识别各种电子元器件的符号 2.能分析简单电路图的结构、分析工作原理 3.能绘制简单的波形图 | 1.单管放大电路的分析、计算 2.反馈的概念、类型、原理 3.振荡电路的概念、类型、原理 4.功放电路的类型、原理 5.稳压电路原理 6.晶闸管、单结晶体管的结构与参数 7.单相可控整流电路 | 10% |
|  |  | （二）电子线路的安装调试与排故 | 1.晶闸管、单结晶体管的识别与测试 2.各种简单电子线路的安装与调试 3.电子线路中简单故障的排除 | 1.ＲＣ组容放大电路、晶体管稳压电路、ＲＣ桥式振荡电路等的结构与原理 2.单结晶体管触发电路的结构与原理 3. 各种简单电子线路的调试方法 ４.单相可控整流电路的原理、调试方法 ５.故障现象的分析与排除故障的方法 | 10% |
| 职业功能 |  | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
|  |  | （三）电子仪器、仪表的使用 | 1.能正确使用信号发生器、晶体管特性图示仪和示波器 2.能使用示波器对电路中各点波形进行测量 3.能使用万用表、特性图示仪等仪器仪表对元器件进行测量 | 1.常用仪器仪表的结构与工作原理 2.双踪示波器的结构与使用方法 3.使用各种仪器仪表进行测量的方法 | 5% |
| 三 电气自动控制技术 |  | （一）分析控制电路图 | 1.能识别各种低压电器的图形符号 2.能分析三相异步电动机起动、运行控制电路图的结构、分析工作原理 3.能绘制简单的电动机控制电路图 4. 能分析三相异步电动机较复杂的电气控制电路 5. 能分析铣床、镗床等机床电气控制电路 | 1.常用低压电器的结构、特点及选用 2.常用电器的图形符号 3.电气制图知识 4.交、直流电动机的起动、制动、运行控制电路 5. .三相异步电动机各种典型控制环节及其综合运用 6．X62铣床电气控制电路的组成与原理 7. T68镗床电气控制电路的组成与原理 | 10% |
|  |  | （二）控制电路的安装调试 | 1.按图进行较复杂的三相异步电动机起动、制动控制电路的安装调试 2. 按图进行三相异步电动机典型控制环节电路的安装调试 | 1.电机与变压器的原理与应用基础 2.交流电动机的电气控制 3.电器控制安装工艺 | 15% |
| 职业功能 |  | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
|  |  | （三）分析与排除故障 | 1.能对电气控制电路的故障现象进行分析 2.能正确检查、排除电气控制电路的故障 | 1. X62铣床电气控制电路的工作原理 2. T68镗床电气控制电路的工作原理 3. 电气控制电路故障的查找步骤 | 10% |
| 四 PLC应用技术 |  | （一）分析与编制简单程序 | 1.用基本指令编制简单的控制程序 2.将简单的继电控制电路转化为PLC控制程序 | 1.PLC的结构与工作原理 2.从软、硬件方面了解PLC提高抗干扰能力的措施 3.基本指令的含义及表达方式 | 13% |
|  |  | （二）程序的输入与调试 | 1.通过编程软件输入和编辑程序 2.使用便携式编程器输入和编辑程序 3.掌握接线规则 4.掌握调试步骤 | 1.编程软件的主要功能和使用 2.便携式编程器的基本功能及使用方法 3．.PLC输入输出端口的接线规则 4.信号检测、输出负载的知识 | 12% |
| 相关基础知识 | 机械基础知识、机床概况、工厂供电、安全生产的要求 |  |  |  | 5% |

维修电工（职业名称）（ ３  级）

| 职业功能 |  | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 电子技术 |  | （一）电子线路图的分析 | 1.能分析集成运放应用电路的工作原理 2.能分析组合逻辑电路的工作原理 3.能分析时序逻辑电路的工作原理 | 1. 集成运放的线性应用与非线性应用 2. 组合逻辑电路的分析及设计 3.组合逻辑电路的分析及设计 4.555集成电路的综合应用 | 10% |
|  |  | （二）电子线路的安装调试 | 1.能安装与调试模拟及数字应用电路 2.能使用示波器对电路中波形进行测量及帮助调试 3.能对电路中的主要器件参数进行计算 4.能绘制有关波形和特性曲线 | 1. 锯齿波发生器电路的组成、工作原理及调试方法 2.三角波－方波发生器电路的组成、工作原理及调试方法 3.单脉冲控制移位寄存器的组成、工作原理及调试方法 4.脉冲顺序控制器的组成、工作原理及调试方法 5.数字定时器的组成、工作原理及调试方法 | 10% |
|  |  | （三）电子线路的故障排除 | 1.能对常用电子电路中简单的故障进行分析 2.使用示波器、万用表查找故障位置； 3.能排除故障 | 1.故障现象及故障原因的分析 2.查找故障位置的方法与步骤 | 5% |
| 二 电力电子技术 |  | （一）分析电路 | 1.能分析三相可控整流电路的组成与工作原理 2.能分析集成触发器的组成与工作原理 3.能绘制主电路与触发电路的工作波形 | 1.三相半控桥的组成与工作原理 2. 三相全控桥的组成与工作原理 3.三相半波可控整流电路的组成与工作原理 4.带平衡电抗器的三相双反星型可控整流电路的组成与工作原理 5.晶闸管移相触发电路 | 10% |
|  |  | （二）调试电路 | 1.根据电路图进行接线安装 2.运用示波器对可控整流电路进行调试 3.波形测量 | 1.三相可控整流电路的组成 2.可控整流电路的调试方法 3.可控整流电路的波形分析 | 15% |
| 三 电气自动控制技术 |  | （一）系统分析 | 1.能读懂电气自动控制系统原理图，分析系统的组成及各部分的作用 2. 能分析系统中各控制单元的工作原理及整个系统的工作原理 | 1.自动控制的基本知识 2.直流调速系统 3.交流变频调速系统 4.电力电子技术 | 10% |
|  |  | （二）控制系统的安装调试 | 1.按控制系统图进行直流调速系统的接线、调试与测量 2. 按控制系统图进行交流变频调速系统的接线、调试与测量 3. 能对影响交、直流调速系统特性的参数进行调整 | 1. 交流调速控制器的使用和调试方法 2. 直流调速控制器的使用和调试方法 | 10% |
|  |  | （三）故障的分析与处理 | 1.能对电气设备及控制系统进行分析与维修 2.能对设备及控制系统的简单故障进行分析及处理 | 1.故障现象及故障原因的分析 2.查找故障位置的方法与步骤 | 4% |
| 四 PLC应用技术 |  | （一）分析与编制程序 | 1.用继电控制逻辑或控制逻辑关系来编制程序 2.用步进指令编制程序，能画出状态转移图、步进梯形图、指令语句表 3.用常用功能指令来编制程序 | 1.步进指令编程方法，单流程、选择性分支与汇合、并行性分支与汇合、跳转、循环流程 2.常用功能指令表达方式及编程规则 | 12% |
|  |  | （二）程序的输入、调试与修改 | 1.通过编程软件输入程序及调试 2.用组态软件仿真进行调试 3.能对程序进行修改 | 1.用编程软件对程序进行监控与调试的方法 2.一般程序错误的纠正步骤与方法 | 12% |
| 相关基础知识 | 晶闸管电路的保护、安全生产要求 |  |  |  | 2% |

维修电工（职业名称）（  ２ 级）

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 电子技术 | （一）分析与设计电子线路图 | 1.能分析与设计集成运放的综合应用电路 2.能分析与设计组合逻辑综合应用电路 3.能分析与设计时序逻辑综合应用电路 4.能分析与设计脉冲电路 | 1. 集成运放综合应用电路的分析与设计 2. 组合逻辑综合应用电路的分析及设计 3.组合逻辑综合应用电路的分析及设计 4.A/D、D/A转换技术 | 7% |
|  | （二）电子线路的安装调试 | 1.能安装与调试综合性电子电路 2.能使用示波器对电路进行调试及波形的测量 3.能对电路中的器件参数进行计算 | 1. N进制计数器电路的组成、工作原理及调试方法 2.数据选择电路的组成、工作原理及调试方法 3.数据分配的组成、工作原理及调试方法 4.直流放大器及滞回特性比较器的组成、工作原理及调试方法 | 7% |
|  | （三）电子线路的故障排除 | 1.能对综合性电子电路中的故障进行分析 2.使用示波器、万用表查找故障位置； 3.能排除故障 | 1.故障现象及故障原因的分析 2.查找故障位置的方法与步骤 | 5% |

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 电力电子技术 | （一）分析电路 | 1.变压器中电压的矢量分析方法 2.触发电路与主电路的同步关系 3.触发电路与主电路中波形的测绘 | 1.三相变压器的联结组 2.晶闸管电路的同步（定相） 3. 直流斩波电路的工作原理 | 7% |
|  | （二）调试电路 | 1.三相变压器各种联结组的接线 2.电压相序的测量 3.能对可控整流电路及直流斩波电路进行调试 | 1.触发器与主电路的配合关系 2.三相可控整流电路的调试方法 3.直流斩波电路的调试方法 | 7% |
|  | （三）排除故障 | 1.能对可控整流电路和直流斩波电路的故障进行分析 2.使用示波器、万用表查找故障位置； 3.能排除故障 | 1.故障现象及故障原因的分析 2.查找故障位置的方法与步骤 | 5% |
| 三 电气自动控制技术 | （一）系统分析与简单设计 | 1. 能对交、直流调速系统进行分析 2. 能按控制要求对自动控制系统的设计进行简单的修改 | 1.自动控制系统的组成和工作原理 2.自动调速系统 3.电力电子技术 | 6% |
|  | （二）控制系统的安装调试与测量分析 | 1.按控制要求对直流调速系统进行安装调试及测量分析 2. 按控制要求对交流调速系统进行安装调试及测量分析 | 1. 交流调速控制器的使用和调试方法 2. 直流调速控制器的使用和调试方法 | 8% |
|  | （三）故障的分析与处理 | 1.能对电气设备及控制系统进行分析与维修 2.能对设备及控制系统进行故障分析及处理 | 1.故障现象及故障原因的分析 2.查找故障位置的方法与步骤 | 5% |

| 职业功能 |  | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 PLC应用技术 |  | （一）分析与设计程序 | 1.能用功能指令对实际控制项目进行编程 2.能使用模拟量输入输出模块 | 1.各种常用功能指令的功能及使用方法 2. 模拟量输入输出模块的结构、与基本单元的连接方法及相关参数的设置 | 8% |
|  |  | （二）程序的调试与排故 | 1.通过组态软件仿真或模拟实物对带功能指令的程序进行调试 2.按模拟量输入输出模块的使用规则对程序进行调试 3.能对程序中的错误进行排故 | 1.用组态软件仿真或模拟实物对程序进行监控与调试的方法 2.程序中故障的查找步骤与方法 3.模拟量输入输出模块的调试步骤 | 7% |
|  |  | （三）人机界面的使用 | 1.能配置和连接人机界面 2.能使用人机界面组态软件对窗口及简单图标进行设计和调试 3.能结合人机界面中窗口、图标属性的设置编制相应的PLC应用程序 | 1.人机界面的结构和使用方法 2.人机界面组态软件的使用方法 3.人机界面中窗口、图标属性的设置与PLC中编程元件的关系 4.人机界面的操作步骤 | 5% |
| 五 综合应用能力 |  | （一）解决技术难题 | 1. 能解决车间生产过程中或电气维修中出现的有关的疑难问题 2.能排除车间级供配电中发生的一般故障 | 1.工厂供电技术 2.电子技术 3.电力电子技术 4.自动控制技术 5..PLC应用技术 6.机械基础知识 | 4% |
|  |  | （二）技术管理 | 1.能制订维修电工操作的规章制度（车间级） 2. 能对简单的电气项目进行技术和经济评估 3. 能提出工艺、线路、编程等方面的合理化建议 4.应用推广新工艺、新技术 5. 具有培训和指导中、高级工的能力 | - 企业管理知识 - 技术管理知识 - 创造与创新 | 4% |
|  |  | （三）案例分析 | 1.能对简单的控制系统的组成进行分析，能介绍各部分的功能及在整个系统中的作用 2.能分析并介绍简单的控制系统的工作原理 3.能掌握并介绍简单的控制系统的调试或设置方法 | 1.工厂供电技术 2.电子技术 3.电力电子技术 4.自动控制技术 5..PLC应用技术 6.机械基础知识. | 12% |
| 相关基础知识 | 企业管理知识 技术管理知识 计算机应用、应用英语、职业道德、创造与创新等公共模块知识 |  |  |  | 3% |

维修电工（职业名称）（  １ 级）

| 职业功能 |  | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 应用电子技术 |  | （一）分析与设计电路 | 1.能分析常用的全控型电力电子器件的特点与应用 2.能分析直流PWM电路的组成与工作原理 3.能分析与设计采用集成芯片的应用电子电路 4.能使用可编程逻辑器件设计组合逻辑电路 | 1. 常用全控型电力电子器件的结构、特点与应用方法 2.使用IGBT的直流PWM电路的组成与工作原理 3. 采用集成芯片的应用电子电路的分析与设计方法 4.可编程逻辑器件的使用及设计方法 | 7% |
|  |  | （二）安装与调试电路 | 1.安装与调试PWM调速电路 2.安装与调试采用集成芯片的应用电子电路 3.安装与调试有源逆变电路 4. 用可编程逻辑器件实现组合逻辑电路的编程与下载 | 1. PWM调速电路的调试方法 2. 应用电子电路的调试方法 3. 有源逆变电路的调试方法 4. 可编程逻辑器件的编程、下载与调试方法 | 7% |
|  |  | （三）排除故障 | 1.能对各种应用电子电路的故障进行分析 2.使用示波器、万用表查找故障位置； 3.能排除故障 | 1.故障现象及故障原因的分析 2.查找故障位置的方法与步骤 | 5% |
| 二 电气自动控制技术 二 电气自动控制技术 |  | （一）系统分析与应用设计 | 1.能按自动控制的要求对简单的自控系统进行设计或修改设计 2.能对自动控制系统进行静态分析， | 1.自动控制系统的组成与工作原理 2.自动控制原理 3.交、直流调速系统的基本结构与工作原理 | 7% |
|  |  | （二）控制系统的安装调试、测量分析与验收 | 1.能按图安装自动控制系统 2. 能根据工作要求编写控制系统的安装工艺、调试大纲及验收标准 3. 能对交、直流调速装置的工作参数进行设置并进行调试，能编写调试报告 | 1.电子技术 2.电力电子技术 3.电气自动控制技术 4.可编程序控制器和微机控制技术 5.供配电技术 6.管理技术 | 7% |
|  |  | （三）故障的分析处理与技术改进 | 1.能对电气设备及控制系统进行分析与维修，编写维修工艺和维修标准 2.能对设备及控制系统进行故障分析处理及技术改进 | 1.故障现象及故障原因的分析 2.查找故障位置的方法与步骤 3.电器设备管理知识 | 5% |
| 三 PLC应用技术 三 PLC应用技术 |  | （一）分析与设计程序 | 1.能根据专业特点用PLC实现多功能的系统控制，会编制较复杂的控制程序 2.能使用特殊功能模块和相应功能指令编制闭环控制程序 3.能对人机界面应用程序中图形的属性进行设置 | 1.特殊功能模块的结构、工作原理及使用方法 2.PLC控制闭环系统的组成和PID控制的实现 3.人机界面的使用和应用程序的编制 | 9% |
|  |  | （二）程序的调试与排故 | 1. 能按照工艺要求用PLC实现与传感器、变频器及其它执行部件组成多功能控制系统并进行调试 2.能排除系统中存在的故障 | 1. PLC与传感器、变频器及其它执行部件之间的信息传递 2.系统调试的步骤与方法 3.程序中故障的寻找及排除方法 | 7% |
|  |  | （三）ＰＬＣ的通信 | 1.能对PLC之间实现通信进行硬件配置 2.能使用PLC和网络模块中的共享数据软元件进行编程以实现PLC-to-PLC通信 | 1.网络通信的概念 2.设备级网络通信的硬件配置、通行指令及软件 3.设备级网络通信的操作步骤 | 4% |
| 四 工业控制网络 |  | （一）分析与设计电路 | 1.能分析典型工厂自动化系统的三级网络结构 2.能分析现场总线级通信网络的结构与通信方法 3.能根据控制要求设计简单的现场总线级通信网络 | 1.计算机通信方式与串行通信接口 2.计算机通信的国际标准 3.PROFIBUS现场总线 4.工业以太网的概念 | 5% |
|  |  | （二）网络布线 | 1.能根据设计要求选用通信模块 2.能采用合适的数据传输介质对网络进行布线 3.能制作相关的连接器 | 1.S7-300的配置 2.远程I/O（ET200模块）的配置 | 6% |
|  |  | （三）系统的调试 | 1.能对现场设备级总线网络进行组态 2. 能编制简单的程序以实现网络通信 | 1.用编程软件进行组态的方法 2.分布式I/O的地址映射 | 8% |
| 五 综合应用能力 |  | （一）解决技术难题 | 1. 能解决车间生产过程中或电气维修中出现的有关的疑难问题 2.能排除供配电中发生的一般故障 | 1.工厂供电技术 2.电子技术 3.电力电子技术 4.自动控制技术 5..PLC应用技术 6.机械基础知识 | 4% |
|  |  | （二）进行技术管理 | 1.能制订维修电工操作的规章制度 2.能对一般电气项目进行技术和经济评估 3. 能提出工艺线路、编程等方面的合理化建议 4.应用推广新工艺、新技术 5. 具有培训和指导高级工、技师的能力 | 1.四新技术 2.质量管理 3.技术管理 4.设备管理 | 4% |
|  |  | （三）案例分析 | 1.能对简单的闭环控制系统的组成进行分析，能介绍各部分的功能及在整个系统中的作用 2.能分析并介绍简单的闭环控制系统的工作原理 3.能掌握并介绍简单的闭环控制系统的调试或设置方法 | 1.工厂供电技术 2.电子技术 3.电力电子技术 4.自动控制技术 5..PLC应用技术 6.网络通信技术 7.检测与传感器应用技术 8.机械基础知识. | 12% |
| 相关基础知识 | 微型计算机原理、串行通讯协议及接口电路、管理知识、国内外电气及自动化专业的发展方向和趋势 |  |  |  | 3% |